## Slide 1: DATEN Fondium Überblick
DeepCarbPlanner
Air Pressure System

## Slide 2: Was für ein System soll beschrieben werden?
S
S
S
Luft

## Slide 3: Was für ein System soll beschrieben werden?
System mit Luft (feucht hinein, später trocken heraus)
System mit 3 Speichern,17 Rohren und 14 Knotenpunkten
S
S
S
Luft

## Slide 4: Daten
Flussdaten (Volumen an 5 Messstellen)
  DurchflussdatenNetzABC_01.11-20.11.23
  Unterschiedliche Messfrequenz
      ~ für 7C Netz 900.1
      ~ für 7B Netz 800.1
  Unterschiedliche Messintervalle bei einer Messstelle
      Minimum und Maximum für 7B Netz 800.1
7C Netz 900.1

## Slide 5: Daten
Flussdaten (Volumenstrom an 5 Messstellen im Netz)
  Unterschiedliche Messfrequenz
  Unterschiedliche Messintervalle bei einer Messstelle
Energieverbrauch (Kompressoren)
  StromdatenKompressoren01.11-10.11.23
  Aufgelöst auf 5 Minuten ()
7C Netz 900.1

## Slide 6: Daten
Flussdaten (Volumenstrom an 5 Messstellen im Netz)
  Unterschiedliche Messfrequenz
  Unterschiedliche Messintervalle bei einer Messstelle
Energieverbrauch (Kompressoren)
  Aufgelöst auf 5 Minuten (Messfrequenz )
Kompressorendaten
  20231101.LOG von AirLeader
  Messfrequenz
  Status der Kompressoren, Volumenstrom bei regelbaren Kompressoren, Gesamtvolumenstrom hinter allen Kompressoren
7C Netz 900.1

## Slide 7: Daten
Flussdaten (Volumenstrom an 5 Messstellen im Netz)
  Unterschiedliche Messfrequenz
  Unterschiedliche Messintervalle bei einer Messstelle
Energieverbrauch (Kompressoren)
  Aufgelöst auf 5 Minuten (Messfrequenz )
Kompressorendaten
  Messfrequenz
  Status der Kompressoren, Volumenstrom bei regelbaren Kompressoren, Gesamtvolumenstrom hinter allen Kompressoren
Druck im Netz
  20231101.LOG von AirLeader
  Messfrequenz
  7bar Druck im Netz
7C Netz 900.1

## Slide 8: Idee
Netzwerk als Blackbox simulieren 
  IN
    Kompressorenstati
  OUT
    Gesamtvolumenstrom hinter Kompressoren
    Volumenstrom an Messsstellen mit

## Slide 9: Idee
Netzwerk als Blackbox simulieren 
Druckabhängigkeit vom Volumenstrom 
  IN
    Volumenstrom an Messstellen
    Gesamtvolumen hinter Kompressoren
  Out
    Gesamtdruck

## Slide 10: Idee
Netzwerk als Blackbox simulieren 
Druckabhängigkeit vom Volumenstrom 
Kombination 
  IN
    Kompressordaten
  OUT
    Gesamtdruck

## Slide 11: Idee
Netzwerk als Blackbox simulieren 
Druckabhängigkeit vom Volumenstrom simulieren 
Kombination 
Kostenfunktion erstellen 
  IN
    Energieverbrauch
    Druckdifferenz (Zieldruck: )
    (Strompreis, CO2-Preis, …)
  OUT
    Kosten

## Slide 12: Idee
Netzwerk als Blackbox simulieren 
Druckabhängigkeit vom Volumenstrom simulieren 
Kombination 
Kostenfunktion erstellen 
 Eigenes Netzwerk, dass Kompressoren steuert und Kosten minimiert
  Unsupervised learning

## Slide 13: Effizienz der regelbaren Kompressoren
 | Minimale Auslastung | Maximale Auslastung
Kanal 4 | 0,16 | 0,16
Kanal 6 | 0,10 | 0,19
Kanal 11 | 0,16 | 0,14
 | Minimale Auslastung | Maximale Auslastung
Kanal 4 | 0,16 | 0,16
Kanal 6 | 0,10 | 0,19
Kanal 11 | 0,16 | 0,14
Ähnliche Werte auch für unregulierte Kompressoren (bei „maximaler“ Auslastung)

## Slide 15: Idee für eigenes Modell
Sobald wir ein eigenes Modell haben, kennen wir die Auswirkung der einzelnen Kompressoren auf den Gesamtvolumenstrom /Consumption
Wir können eine beliebigen Abfluss simulieren , der vom System aufgefangen wird
Alternativ kann man auch einen Schichtplan eingeben oder einen Betriebsplan der Maschinen